自查自验情况表

自查自验组织单位：云县人民政府                           验收日期：2023年7月20日

| 环境问题 | 垃圾填埋场运营管理不规范，渗滤液存量大、处理能力不足等问题较为突出。 |  |  |  |  |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改目标 | 聚焦垃圾进场管理、分层分区作业、防渗与地下水导排、渗滤液收集处理、填埋气收集利用、雨污分流、恶臭控制等重点环节加强运行监管，对垃圾填埋场存在的问题进行综合整治，确保垃圾填埋场安全有序。增加渗滤液处理设施，提高渗滤液处理能力，化解渗滤液隐患风险。 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 已全部完成整改目标。 现在严格按照《生活垃圾填埋处理技术规范》要求，规范云县第二生活垃圾填埋场日常运营管理和完善城市生活垃圾的填埋处理。云县垃圾填埋场渗滤液处理站目前共有三台设备同时开工，每天处理渗滤液600多吨，产水达350吨，渗滤液外溢风险已消除。 |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是R 否£ | 编制单位 | 云县人民政府办公室 |  |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 临沧市人民政府 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：严格按照《生活垃圾填埋处理技术规范》要求，规范云县第二生活垃圾填埋场日常运营管理和完善城市生活垃圾的填埋处理。 |  |  | 责任单位 | 云县住房和城乡建设局 |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：新增设两套渗滤液处理设备，其中一套处理规模为200m³/天、其中一套处理规模为50m³/天，对原有渗滤液处理设备进行维修提升处理规模为100m³/天，渗滤液处理总规模达350m³/天。 |  |  | 责任单位 | 云县住房和城乡建设局 |  | 整改时限 |  |  | 2023年12月底 |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施4： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施5： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是£ 否R | 信息公开 链接 | https://www.ynyx.gov.cn/info/1059/104075.htm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众满意 度调查 | 是£ 否R | 责任单位 |  |  | 调查情况 |  |  | 经对第二生活垃圾填埋场周边居民进行调研，群众满意此次问题整改。 |  |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2．整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位填写××市人民政府。

3．计划整改目标按照通过审核的环境问题整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4．整改措施栏目根据通过审核的环境问题整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。不属于规定时限完成的，分“超时限完成”“未完成”两类进行说明。

5．环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6．责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7．信息公开链接只填写按照中央环境保护督察组的规定和我省信息公开和宣传报道的要求由市级主流媒体、政府门户网站、新媒体首发，或者市人民政府提供中央级、省级新闻媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8．群众满意度调查的责任单位由市人民政府指定，并不限于环境保护主管部门，调查情况进行简要精炼的说明，但应明确受影响群众对环境问题整改结果是否满意。受影响群众的选择要有代表性。

9．验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

10．填写是或否的内容，在£内勾选R。